## комп
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
директор
Комплектовочная ведомость №1 МТР для изготовления блока автоматики
№ п/п | Наименовании и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель/поставщик | Ед. изм-ния | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1 | Трансформатор напряжения ~220В/12В | ОСО-0.25/220/12В | 10402212 | ЭТМ | шт | 1
2 | Шкаф 19", настенный 12U размерами 600х600х400 (ВхШхГ), дверь стеклянная с замком |  |  | ГК «Провенто» | шт | 1
3 | Полка стационарная 19", 1U, 350 мм. |  |  | ГК «Провенто» | шт | 1
4 | Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток, 2К+З, гнездо под шнур |  |  | ГК «Провенто» | шт | 1
5 | Компактный распределительный шкаф 500х300х210 | MES 50.30.21 | заменить на 800х600х250 | ГК «Провенто» | шт. | 1 | Щит питания с АВР
6 | Компактный распределительный шкаф 300х200х155 | MES 30.20.15 |  | ГК «Провенто» | шт. | 2 | Щит питания с АВР для пожарной сигнализации и для трансформатора
7 | Компактный распределительный шкаф 800х800х300 | MES 80.80.30 | заменить на 1000х800х300 | ГК «Провенто» | шт. | 1 | ОПС
8 | Источник питания | ASTRON RM-20A-BB-220E |  | ООО "Компас-Р" | шт | 1
9 | Аккумуляторная батарея | A 512/10,0 |  | Sonnenschein | шт | 1
10 | Мачта телескопическая 15 м. |  |  |  | шт | 1 | Укомплектовать 3 блока
11 | Термометр биметаллический показывающий для производственных помещений | ТБП100Н/БФ(-30…+50) |  | НПО "ЮМАС" | шт | 1
12 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПУ Метран-276-26-Pt100-100-0,5-Н10-(-50…+80)ºС-4…20mA-БК-Т6-У1.1-ГП |  | ЗАО ПГ "Метран", г.Челябинск | шт | 1
13 | Оповещатель | «Призма-102» Световое табло «Выход» |  | НПО «Сибирский Арсенал» | шт. | 1
14 | Световое табло | СФЕРА (УЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 12-24В красная надпись"ПОЖАР" на чёрном фоне, длина кабеля 10 м. |  | ООО "Компания СМД" | шт. | 1
15 | Пульт контроля и управления | С2000М |  | НВП "Болид" | шт | 1
16 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-20П (исп. 01) |  | НВП "Болид" | шт | 1
17 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 |  | НВП "Болид" | шт | 1
18 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 |  | НВП "Болид" | шт | 2
19 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ |  | НВП "Болид" | шт | 2
20 | Блок защитный коммутационный | БЗК (исп. 02) |  | НВП "Болид" | шт | 2
21 | Резервный источник питания | РИП-24 (исп. 06) |  | НВП "Болид" | шт | 1
22 | Аккумуляторы | DELTA DTM, 12В, 40А ч |  | НВП "Болид" | шт | 2
23 | Считыватель бесконтактный | C2000-PROXY |  | НВП "Болид" | шт | 1
24 | Модуль преобразователя | МП 24/12 В (исп. 01) |  | НВП "Болид" | шт | 1
25 | Бокс с монтажным хомутом и с рамой ¦¦ для увеличения глубины бокса | KRONECTION-Boxll на 50 пар |  | KRONE | компл | 2
26 | Плинт с нормально замкнутыми контактами и винтовыми клеммами | LSA-PLUS 2/10 |  | KRONE | шт | 6
27 | Магазин защиты 10 парных плинтов (неоснащённый) |  |  | KRONE | шт | 6
28 | Разрядник | 8x13, МК, 230В, 20Ка/10А |  | KRONE | шт | 60
29 | Извещатель магнитоконтактный | ИО-102-26 «Аякс» |  | ООО НПП ''Магнито-контакт'' | шт | 1
30 | Соединительная коробка | УК-2П |  | ЭТМ | шт | 2
31 | Извещатель комбинированный | ИО-414-1 "Сокол-2" |  |  | шт | 1
32 | Оповещатель светозвуковой | Орбита МК СЗ-А-К |  |  | шт | 1
33 | Извещатели пожарные дымовые | Извещатель дымовой пожарный ИП 212-3СУ | ИП 212-3СУ | Ирсэт / ЭТМ | шт. | 3 | +3 шт. ЗИП
34 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е | Извещатель пожарный ручной (535-07е к. 08 КВ15+ЗГ) | 535-07е к. 08 КВ15+ЗГ | Эридан / ЭТМ | шт | 1
35 | Оповещатель звуковой | ТОН-1С-24 | Рокот-3 вар.2 |  | шт | 1
36 | Оповещатель звуковой | Сирена взрывозащищенная ВС-07е | ВС-07е, КВМ15+ЗГ | Эридан | шт | 1
37 | Табличка ручной пожарный извещатель | По чертежу |  |  | шт | 1
38 | Табличка звуковой оповещатель | По чертежу |  |  | шт | 3
39 | Миниканал ТСМ 25х17 белый |  | Код 00304 | DKC | м. | 30
40 | Внутренний угол AIM 25х17 белый |  | Код 00391R | DKC | шт. | 10
41 | Внешний угол АЕМ 25х17 белый |  | Код 00404R | DKC | шт. | 6
42 | Тройник (отвод) IM 25х17 белый |  | Код 00536R | DKC | шт. | 10
43 | Плоский угол АРМ 25х17 белый |  | Код 00415R | DKC | шт. | 8
44 | Соединение на стык GM 25х17 белый |  | Код 00591R | DKC | шт. | 18
45 | Рамка универсальная для электроустановочных изделий на 2 модуля |  | Код F00011 | DKC | шт. | 4
46 | Рамка универсальная для электроустановочных изделий на 4 модуля |  | Код F00013 | DKC | шт. | 2
47 | Каркас на два модуля для монтажа электроустановочных изделий "Brava" |  | Код F0000M | DKC | шт. | 9
48 | Выключатели (1 модуль) |  | Код 76001В | DKC | шт. | 2
49 | Выключатели (2 модуля) |  | Код 76002В | DKC | шт. | 1
50 | Розетка со шторками, с заземлением |  | Код 76482В | DKC | шт. | 7
51 | Коробка расприделительная настенная "Brava" |  | Код 09231 | DKC | шт. | 1
52 | Держатель кабелей |  | Код 09511 | DKC | шт. | 20
53 | Кабельный короб 110х50 мм с фронтальной крышкой |  | Код 01050 | DKC | м. | 18
54 | Угол внутренний изменяемый 110х50 |  | Код 01051 | DKC | шт. | 5
55 | Заглушка торцевая 110х50 |  | Код 01005 | DKC | шт. | 6
56 | Накладка на стык фронтальных крышек коробов 110х50 |  | Код 09504 | DKC | шт. | 8
57 | Накладка на стык профилей коробов 110х50 |  | Код 01009 | DKC | шт. | 16
58 | Кабель | ВВГзнгLS 3x1,5 |  |  | м. | 50
59 | Кабель | ВВГзнгLS 3x2,5 |  |  | м. | 20
60 | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 |  |  | м. | 50
61 | Взрывозащищенный светодиодный светильник, крепление на скобе, напряжение питания 220В. | УСС 9 2Ex |  | Компания ФОКУС | шт | 1
62 | Светильник ремонтного освещения 12 VAC | Переноска ЛСУ-2 ПВС 6 м 12 в |  | ЭТМ | шт | 1
63 | Настенный конвектор | ЭВНБ-0,5 |  | Завод «ТеплоТрейд» | шт | 2
64 | Офисный светодиодный светильник 16 Вт | OFFICE 20-M600x300 (LL-DVO-020-M600x300) |  | ЛидерЛайт | шт | 1
65 | Офисный светодиодный светильник 39 Вт | OFFICE 41-M1200x300 (LL-DVO-041-M1200x300) |  | ЛидерЛайт | шт | 1
66 | Светильник аварийный | SIRAH 2013-3 LED |  | ЭТМ | шт | 1
67 | Автоматический выключатель 20А 3Р | NB1-63 3P C20 |  | ПромЭлектро | шт | 2 | +1 шт. ЗИП
68 | Автоматический выключатель 16А 2Р | NB1-63 2P C16 |  | ПромЭлектро | шт | 1 | +1 шт. ЗИП
69 | Автоматический выключатель 6А 1Р | NB1-63 1P C6 |  | ПромЭлектро | шт | 15 | +2 шт. ЗИП
70 | Автоматический выключатель 10А 1Р | NB1-63 1P C10 |  | ПромЭлектро | шт | 2 | +1 шт. ЗИП
71 | Автоматический выключатель 4А 1Р | NB1-63 1P C4 |  | ПромЭлектро | шт | 1 | +1 шт. ЗИП
72 | Автоматический выключатель 3А 3Р | NB1-63 3P C3 |  | ПромЭлектро | шт | 1 | +1 шт. ЗИП
73 | Дифференциальный автомат 16 А | DZ47LE-32 2P C10 30 mA |  | ПромЭлектро | шт | 2 | +1 шт. ЗИП
74 | Магнитный пускатель 20А | NC1-25 230B 50Гц |  | ПромЭлектро | шт | 2 | +1 шт. ЗИП
75 | Магнитный пускатель 9А | NC6-0910 230B 50Гц |  | ПромЭлектро | шт | 3 | +1 шт. ЗИП
76 | Доп. Контакты | F4-22 |  | ПромЭлектро | шт | 2
77 | Доп. Контакты | NCF6-22 |  | ПромЭлектро | шт | 2
78 | Лампа сигнальная желтая светодиодная 230VAC | AD-22DS |  | КИП-Сервис | шт | 5
79 | Лампа сигнальная желтая светодиодная 12VAC | AD-22DS |  | ЭТМ | шт | 1
80 | Реле контроля фаз | Finder /70.41.8.400.2030 |  | ПромЭлектро | шт | 1
81 | Переключатель 2-0-1 с фикс. 2НО | В101S30 |  | КИП-Сервис | шт | 2
82 | Переключатель 0-1 с фикс. 1НО | В100S20 |  | КИП-Сервис | шт | 1
83 | DIN-рейка 35х7,5 (перфориров., L=2м) | TS35 F6 |  | ПромЭлектро | м. | 6
84 | Перфолоток, пластик (высота 40, ширина 40, L=2м, серый) | KKC 4040 | 551013 | ПромЭлектро | м. | 4
85 | Перфолоток, пластик (высота 40, ширина 25, L=2м, серый) | KKC 2540 | 551011 | ПромЭлектро | м. | 4
86 | Перфолоток, пластик (высота 60, ширина 40, L=2м, серый) | KKC 4060 | 551014 | ПромЭлектро | м. | 2
87 | Клеммник пружинный быстрозажимной (Push in), 2,5 мм.кв. | (серый); PYK2,5 | 307109 | ПромЭлектро | шт. | 70
88 | Клеммник пружинный быстрозажимной (Push in), 2,5 мм.кв. | (синий); PYK2,5 | 307101 | ПромЭлектро | шт. | 40
89 | Клеммник пружинный быстрозажимной (Push in), 2,5 мм.кв., | (земля); PYK2,5T | 336500 | ПромЭлектро | шт. | 30
90 | Концевой стопор | CLIPFIX 35 | 3022218 | PhoenixContact | шт. | 20
91 | Шина заземления, горизонтальная | RITTAL | 7113.000 | ООО ТД "Югмонтажэлектро" | шт. | 2
92 | Полоса стальная 40х4 мм. |  |  |  | м. | 12
93 | Кабельная проходка по счёту |  |  | ООО "НОРД" | шт. | 5
94 | Стол откидной |  |  |  | шт. | 1
95 | Стул откидной |  |  |  | шт. | 1
Разработал Инж. КИПиА
Проверил КИПиА
ОМТС